ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG	                            ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ	    HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP–CAO ĐẲNG

--------o0o--------

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

Môn: MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG CỦA MÁY LẠNH

BÀI 1 : Mở đầu: Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong thực tế

BÀI 2 : Chu trình ngược Carnô.

BÀI 3 : Các phương pháp làm lạnh nhân tạo.

BÀI 4 : Làm lạnh nhờ hiệu ứng tiết lưu.

BÀI 5 : Làm lạnh nhờ hiệu ứng nhiệt điện.

CHƯƠNG II: MÔI CHẤT LÀM LẠNH VÀ MÔI CHẤT TẢI LẠNH

BÀI 1 : Các yêu cấu đối với môi chất làm lạnh.

BÀI 2 : Các tính chất của amôniắc NH3.

BÀI 3 : Các tính chất của R12, 22.

BÀI 4 : Các yêu cầu đối với môi chất tải lạnh.

BÀI 5 : Các môi chất tải lạnh thông dụng.

CHƯƠNG III: MÁY LẠNH MỘT CẤP.

BÀI 1 : Các cách phân loại máy lạnh.

BÀI 2 : Máy lạnh 1 cấp làm việc vùng 2 pha dùng van tiết lưu.

BÀI 3 : Máy lạnh 1 cấp làm việc vùng 2 pha dùng van tiết lưu, có quá lạnh.

BÀI 4 : Máy lạnh 1 cấp thực hiện hành trình khô: Dùng bình tách lỏng

BÀI 5 : Máy lạnh 1 cấp thực hiện hành trình khô: Dùng thiết bị hoàn nhiệt

CHƯƠNG IV: MÁY LẠNH NHIỀU CẤP, NHIỀU TẦNG

BÀI 1 : Máy lạnh 2 cấp không trích hơi trung gian.

BÀI 2 : Máy lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, có 2 tiết lưu.

BÀI 3 : Máy lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, có 2 tiết lưu.

BÀI 4 : Máy lạnh 2 cấp có bình trung gian loại ống xoắn lò xo.

BÀI 5 : Máy lạnh ghép tầng

CHƯƠNG V: MÁY NÉN LẠNH PISTON.

BÀI 1 : Phân loại máy nén lạnh.

BÀI 2 : Cấu tạo các bộ phận quan trọng.

BÀI 3 : Ảnh hưởng các yếu tố vận hành đến năng suất làm lạnh.

BÀI 4 : Điều chỉnh các năng suất lạnh.

CHƯƠNG VI: CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ CỦA MÁY LẠNH

BÀI 1 : Thiết bị ngưng tụ.

BÀI 2 : Thiết bị bay hơi.

BÀI 3 : Bình trung gian ống xoắn ruột gà, thiết bị tách khí không ngưng.

BÀI 4 : Bình tách dầu, bình tách lỏng, thiết bị hoàn nhiệt

CHƯƠNG VII: THIẾT BI TỰ ĐỘNG MÁY LẠNH .

BÀI 1 : Khái niệm.

BÀI 2 : Van tiết lưu tự động: van tiết lưu cân bằng ngoài, van tiết lưu cân bằng trong

BÀI 3 : Ống mao tiết lưu

BÀI 4 : Rơ le nhiệt độ : ý nghĩa, nguyên lý hoạt động.,

BÀI 5 : Rơ le áp suất thấp, Rơ le áp suất cao: ý nghĩa, nguyên lý hoạt động.,